|  | DGIRE Subdirección De Incorporación Coordinación De Supervisión Académica |  |  |  | Relación de Equipo, Material y Sustancias para Química III (1507) y Química IV (1607) PLAN DE ESTUDIOS (CCH) Colegio de Ciencias y Humanidades |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MATERIAL |  |  | CANTIDAD SOLICITADA POR EQUIPO DE 3 O 4 ALUMNOS. CON UNIDADES |  |  |  |  |  | CANTIDAD SOLICITADA POR GRUPO DE 25 ALUMNOS. CON UNIDADES |  |  | CANTIDAD EXISTENTE |
| Algodón |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 g |  |  |  |
| Anillo de fierro para soporte |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Barra magnética de agitación de 0.6 x 1.5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| Cables delgados (con caimanes) |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Cartel de la tabla periódica tamaño 140x99 cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Charola de plástico |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cucharilla de combustion |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Encendedor o caja de cerillos |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Escobillones para: - pipeta - vaso de precipitado - matraz - tubo de ensayo |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 c/u |  |  |  |
| Espátula de acero inoxidable |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Led de 3 V |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Franela |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gradilla para tubos de ensayo |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Imanes de herradura |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Juego de Horadadores |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Manguera de hule de 5 mm de diámetro |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 m |  |  |  |
| Mechero de Bunsen con manguera |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mechero de Fisher con manguera |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| MATERIAL |  |  | CANTIDAD SOLICITADA POR EQUIPO DE 3 O 4 ALUMNOS. CON UNIDADES |  |  |  |  |  | CANTIDAD SOLICITADA POR GRUPO DE 25 ALUMNOS. CON UNIDADES |  |  | CANTIDAD EXISTENTE |
| Papel filtro poro ancho |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 pliegos |  |  |  |
| Papel Parafilm |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 rollo |  |  |  |
| Papel pH o indicador Universal |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 cajas |  |  |  |
| Pila de 1.5 voltios |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pinzas de doble nuez |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pinzas para refrigerante (tres dedos) |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pinzas para matraz |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pinzas para tubo de ensayo |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piseta de polietileno de 250 mL |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Propipeta de 3 vías |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Soporte universal |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapones de hule de diferentes tamaños |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tapones de hule para tubo de ensayo |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tela de alambre con cerámica |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CRISTALERÍA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CRISTALERÍA | CANTIDAD SOLICITADA POR EQUIPO DE 3 O 4 ALUMNOS. CON UNIDADES | CANTIDAD SOLICITADA POR GRUPO DE 25 ALUMNOS. CON UNIDADES | CANTIDAD EXISTENTE |
| Agitador de vidrio | 2 |  |  |
| Cápsula de porcelana (5 cm de diámetro) | 2 |  |  |
| Embudo de filtración tallo corto (5 cm) | 1 |  |  |
| Embudo de filtración tallo largo (5 cm) | 1 |  |  |
| CRISTALERÍA | CANTIDAD SOLICITADA POR EQUIPO DE 3 O 4 ALUMNOS. CON UNIDADES | CANTIDAD SOLICITADA POR GRUPO DE 25 ALUMNOS. CON UNIDADES | CANTIDAD EXISTENTE |
| Embudo de separación con tapa y con llave de 250 mL | 1 |  |  |
| Matraz aforado de 100 mL | 1 |  |  |
| Matraz Erlenmeyer de 125 mL | 2 |  |  |
| Matraz Erlenmeyer de 250 mL |  | 2 |  |
| Matraz redondo de fondo plano de 100 mL | 1 |  |  |
| Mortero de cerámica con pistilo | 1 |  |  |
| Cuerpos de ebullición |  | 100 g |  |
| Pipeta graduada 10 mL | 1 |  |  |
| Pipeta graduada 1 mL | 1 |  |  |
| Pipeta graduada 5 mL | 1 |  |  |
| Probetas de 50 mL | 1 |  |  |
| Probetas de 250 mL | 1 |  |  |
| Sistema de destilación simple | 1 |  |  |
| Tubo de ensayo de 100 X 10 | 12 |  |  |
| Tubo de vidrio de 6 mm |  | 10 m |  |
| Vaso de precipitado de 100 mL | 3 |  |  |
| Vaso de precipitado de 250 mL | 2 |  |  |
| Vaso de precipitado de 50 mL | 3 |  |  |
| Vidrios de reloj de 5 cm o de 10 cm de diámetro | 2 |  |  |
| INSTRUMENTOS Y APARATOS |  |  |  |
| INSTRUMENTOS Y APARATOS | CANTIDAD SOLICITADA POR EQUIPO DE 3 O 4 ALUMNOS. CON UNIDADES | CANTIDAD SOLICITADA POR GRUPO DE 25 ALUMNOS. CON UNIDADES | CANTIDAD EXISTENTE |
| Balanzas granatarias con capacidad de 2000 g y 0.1 g. |  | 2 |  |
| Balanzas digitales con precisión de 0.01 g |  | 2 |  |
| Parrilla de calentamiento con agitador magnético |  | 2 |  |
| Termómetro científico de alcohol (-10° a 110°C) | 1 |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD |  |  |  |
| EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD | CANTIDAD SOLICITADA POR EQUIPO DE 3 O 4 ALUMNOS. CON UNIDADES | CANTIDAD SOLICITADA POR GRUPO DE 25 ALUMNOS. CON UNIDADES | CANTIDAD EXISTENTE |
| Goggles o lentes de seguridad | 1 por alumno*** |  |  |
| Guantes de Carnaza | 1 par *** |  |  |
| Guantes de Nitrilo desechables |  | 1 caja |  |
| Sistema para absorción de derrames químicos (vermiculita*) |  | Contenedor con 2 kg |  |
| *En caso de que la institución, cuente con sustancias químicas diferentes a las solicitadas, el sistema para tratar derrames químicos deberá adecuarse para tratar dichas sustancias en caso de un derrame accidental. **Si en el trabajo experimental se tiene contacto con solventes, polvos o gases de alto riesgo se debe contar con equipo especializado para su manejo (mascarillas con filtro de carbón, cubre bocas para polvos etc.) de acuerdo a lo que indique la hoja de seguridad. ***Debe incluirse las unidades adicionales necesarias para los docentes, verificar que este incluido en el reglamento del laboratorio como una obligación para poder ingresar. |  |  |  |

| SUSTANCIAS |  |  |
| --- | --- | --- |
| SUSTANCIAS | CANTIDAD POR GRUPO | CANTIDAD EXISTENTE |
| Aceite (automotriz) | 500 mL |  |
| Acetona | 1 L |  |
| SUSTANCIAS | CANTIDAD POR GRUPO | CANTIDAD EXISTENTE |
| Ácido acético | 500 mL |  |
| Ácido clorhídrico | 1 L |  |
| Ácido sulfúrico | 1 L |  |
| Agua destilada | 20 L |  |
| Almidón | 250 g |  |
| Aluminio en granalla | 200 g |  |
| Aluminio en láminas 10 cm | 10 pzas |  |
| Azúcar | 200 g |  |
| Azufre | 100 g |  |
| Bicarbonato de Sodio | 250 g |  |
| Carbón activado (polvo) | 250 g |  |
| Carbopol | 500 g |  |
| Carbonato de calcio | 100 g |  |
| Cera de abeja | 250 g |  |
| Cinta de magnesio | 50 g |  |
| Cloruro de amonio | 100 g |  |
| Cloruro de calcio | 100 g |  |
| Cloruro de cobalto | 100 g |  |
| Cloruro sodio | 200 g |  |
| Cobre en láminas de 10 cm | 10 pzas |  |
| Cobre en granalla | 200 g |  |
| Colorantes vegetales | 1 paquete |  |
| SUSTANCIAS | CANTIDAD POR GRUPO | CANTIDAD EXISTENTE |
| Esencias aromáticas 3 diferentes | I paquete pequeño |  |
| Etanol | 2 L |  |
| Fenolftaleína | 10 g |  |
| Formaldehido | 250 mL |  |
| Hidróxido de sodio | 250 g |  |
| Isopropanol | 500 mL |  |
| Limadura de hierro | 100 g |  |
| Metanol | 1 L |  |
| Nitrato de amonio | 100 g |  |
| Nitrato de cobre | 100 g |  |
| Nitrato de zinc | 50 g |  |
| Parafina | 500 g |  |
| Permanganato de potasio | 100 g |  |
| Peróxido de hidrógeno (comercial) | 1 L |  |
| Sal de grano | 500 g |  |
| Sulfato de amonio | 100 g |  |
| Sulfato de sodio | 100 g |  |
| Trietanolamina | 250 mL |  |
| Yoduro de potasio | 100 g |  |
| Zinc en granalla | 200 g |  |
| Zinc en láminas de 10 cm. | 10 pzas |  |